**Годовой отчет за 2024 год**

 **о результатах производственного контроля качества**

 **питьевой воды из распределительной водопроводной сети с. Большое Афанасово,**

 **проводимого согласно СанПиН 1.2.3685-21**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего отобрано на санитарно-микробиологические показатели | Всего неудовлетворительных по санитарно-микробиологическим показателям | Всего отобрано на санитарно-химические показатели | Всего неудовлетворительных по санитарно-химическим показателям |
| проб | иссле-дований | проб | иссле-дований | проб | иссле-дований | проб | иссле-дований |
| 24 | 144 | 0 | 0 | 24 | 252 | 0 | 0 |

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ» И.А. Шитова