Результаты производственного контроля качества питьевой воды за 2025 год

АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

| Дата | Точка отбора | Количество проб/исследований на санитарно-химические показатели |  |  | Количество проб/исследований на микробиологические показатели |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | неуд | уд.вес | всего | неуд | уд.вес |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14.01.2025г. | ЦТП - с. Большое Афанасово | 1/9 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 22.01.2025г. |  | 1/12 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 05.02.2025г. |  | 1/12 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 18.02.2025г. |  | 1/9 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 13.03.2025г. |  | 1/12 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 18.03.2025г. |  | 1/9 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 10.04.2025г. |  | 1/12 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 22.04.2025г. |  | 1/9 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 27.05.2025г. |  | 1/9 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 17.06.2025г. |  | 1/12 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 24.06.2025г. |  | 1/9 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 08.07.2025г. |  | 1/12 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 29.07.2025г. |  | 1/9 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 14.08.2025г. |  | 1/12 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 19.08.2025г. |  | 1/9 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 11.09.2025г. |  | 1/12 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 23.09.2025г. |  | 1/9 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 16.10.2025г. |  | 1/9 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 21.10.2025г. |  | 1/9 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 13.11.2025г. |  | 1/12 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 25.11.2025г. |  | 1/9 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 09.12.2025г. |  | 1/12 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 23.12.2025г. |  | 1/9 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| Всего |  | 23/237 | 0 | 0 | 23/138 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ»                                                                                                                                                                  И.А. Шитова